Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Чердаклинский район»

Ульяновской области

от___________№______________

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, расположенного по адресу:

Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы

улица Центральная, дом 12

Общая площадь жилых помещений МКД: 859 кв.м.

| №п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность | УК 1 | УК 2 | УК 3 | Стоимость 1 кв.м. общей площади, рублей в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы необходимые для надлежащего содержания и ремонта несущих конструкций (фундаментов, стен, лестниц, крыши, входных групп, подъездов) |
| 1.1 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций (цоколь, отмостка) с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии, трещин), ремонт поврежденных участков (цоколь, отмостка) | по мере необходимости | 0,39 | 0,34 | 0,1 | 0,28 |
| 1.2 | Проверка кровли на отсутствие протечек, выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, проверка температурно-влажного режима воздухообмена на чердаке. | 2 раза в год | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,13 |
| 1.3 | Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод, проверка и очистка кровли от скопления снега | по мере необходимости | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,09 |
| 1.4 | Ремонт кровли, укрепление водостоков, ремонт козырьков | по мере необходимости | 0,2 | 0,22 | 0,1 | 0,17 |
| 1.5 | Ремонт козырьков | По мере необходимости | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
| 1.6 | Выявление следов корозии, деформации, трещин, выветривания, отклонения от вертикали отдельных участков стен | 2 раза в год | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1.7 | Восстановление герметизации межпанельных швов фасада, восстановление кирпичного карниза, ремонт крыльца, устранение трещин, коррозии, деформации стен | По мере необходимости | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,40 |
| 1.8 | Ремонт лестничных клеток, ремонт входной двери, замена доводчиков, укрепление перил, остекление оконных проемов, укрепление эл.щитков | По мере необходимости | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,11 |
| 2. | Перечень работ, обязательных по содержанию жилищного фонда |
| 2.1 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Нормативно | 0,18 | 0,15 | 0,2 | 0,18 |
| 2.2 | Обслуживание дымовых вентиляционных каналов | Нормативно | 0,89 | 1,35 | 0,7 | 0,98 |
| 2.3 | Обслуживание внутридомовых электрических сетей | Согласно графика, заявок | 1,27 | 0,05 | 0,15 | 0,49 |
| 2.4 | Диагностирование газового оборудования | По графику | 0,51 |  |  | 0,51 |
| 2.5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно |  | 2,72 | 2,17 | 1,63 |
| 2.6. | Проверка исправности водопровода ХВС, регулировка, и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, общедомовых приборов учета. | 2 раза в год | 1,3 | 0 | 0 | 1,30 |
| 2.7. | Замер сопротивления изоляции |  | 0,3 | 0,5 | 0,11 | 0,30 |
| 2.8 | Контроль за состоянием внутренней канализации, канализационных вытяжек, ее содержание. | 2 раза в год | 1,3 |  |  | 1,30 |
| 3. | плата за управление МКД |  | 3,45 | 3,02 | 4,77 | 3,75 |
|  |  |  | 10,9 | 9,49 | 8,9 | 11,89 |

_______________________________________