Приложение № 1

| Перечень работ и услуг | Размер платы на 1 кв.м. общей площади жилого помещения на управление, ремонт и содержание многоквартирного дома на 2016 год ( руб.) |
| --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт инженерных сетей и строительных конструкций | 0-74 |
| 2 | Дератизация, дезинфекция и дезинсекция мест общего пользования | 0-06 |
| 3 | Обслуживание внутридомовой системы отопления | 0-54 |
| 3.1 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 0-12 |
| 3.2 | Осмотр и проверка и содержание устройств(краны, вентили, задвижки, запорная арматура) проверка креплений трубопроводов | 0-25 |
| 3.3 | Устранение течи внутридомовых трубопроводов при помощи бандажей при необходимости сменой участка трубы | 0-17 |
| 4 | Обслуживание внутридомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения | 0-65 |
| 4.1 | Осмотр системы водоснабжения и канализации | 0-04 |
| 4.2 | Уплотнение стыков с применением пакли | 0-05 |
| 4.3 | Устранение засоров внутридомовой системы канализации | 0-38 |
| 4.4 | Устранение течи внутридомовых трубопроводов при помощи бандажей с заменой при необходимости участка трубы | 0-18 |
| 5 | Обслуживание и ремонт внутренней системы электроснабжения | 0-95 |
| 5.1 | Осмотр линий эл.сетей , арматуры и эл. оборудования, проверка состояния линий эл. сетей групповых распределительных и предохранительных щитов и предохранительных коробок, силовых установок | 0-16 |
| 5.2 | Замер сопротивления изоляции электропроводки | 0-23 |
| 5.3 | Ремонт выключателей, замена погоревших контактов, проверка крепежа, сборка выключателей, замена перегоревших ламп | 0-56 |
| 6 | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0-51 |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0-35 |
| 8 | Управление многоквартирным домом | 1-90 |
|  | Итого: | 5-70 |

Обслуживание производится в рабочие дни с 8-00 до 17-00

Директор ООО»Кузоватовская	                                     Долбилин А.В.

Управляющая компания»