Приложение № 1 к договору управления МКД № ДД/69 от 01.07.2018 года

Утверждено общим собранием собственников МКД  от 13.06.2018 года

Cостав и состояние общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Димитровград, ул. Дрогобычская, дом 69

| Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |
| Помещения общего пользования | Количество – 4 шт. Площадь пола – 243,23 кв.м. Материал пола - бетон | Количество помещений, требующих текущего ремонта - 3 шт. в том числе: пола - 0 шт. |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – 36 шт. Материал лестничных маршей - бетон Материал ограждения - метал Материал балясин - пластмасса | Количество лестниц, требующих ремонта - 0 шт. В том числе: лестничных маршей - 0 шт. ограждений – 0 шт. балясин – 0 шт. |
| Технические подвалы | Количество – 1 шт. Площадь пола – 749,38 кв.м. | Санитарное состояние – удовлетворительное. Требования пожарной безопасности – соблюдаются. |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |
| Фундаменты | Вид фундамента - ленточный | Состояние удовлетворительное. |
| Наружные стены и перегородки | Материал - железобетонные. | Состояние – удовлетворительное. |
| Перекрытия | Количество этажей – 5 шт. Материал - железобетонные. | Площадь перекрытия, требующая ремонта - 0 кв.м. |
| Крыши | Количество – 1 шт. Вид кровли - плоская. Материал кровли - рулонный. Площадь кровли – 1015 кв.м. | Характеристика состояния – удовлетворительное. |
| Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 8 шт. из них: деревянных – 4 шт. металлических 4 шт. | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования и требующих ремонта – 0 шт. из них деревянных - 0 шт. металлических 0 шт. |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 20 шт. из них деревянных – 20 шт. | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования и требующих ремонта - 0 шт. из них деревянных - 0 шт. |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов – 68 шт. Материал вентиляционных каналов – бетон. | Количество вентиляционных каналов, требующих ремонта – 0 шт. |
| Светильники | Количество - 24 шт. | Количество светильников, требующих замены - 0 шт. Количество светильников, требующих ремонта - 0 шт. |
| Вводной распределительный щит | Количество - 1 шт. | Состояние: удовлетворительное. |
| Сети электроснабжения | Длина – 800 м. | Длина сетей, требующая замены – 0 м. |
| Сети теплоснабжения | Материал - метал. Протяженность – 2300 м. | Требует замены – 0 м. |
| Радиаторы | Материал – чугун. Количество – 470 шт. | Требует замены – 0 шт. |
| Полотенцесушители | Материал – метал. Количество - 68 шт. | Требует замены – 0 шт. |
| Трубопроводы холодной воды | Материал - метал. Протяженность – 828 м. | Требует замены – 0 м. |
| Трубопроводы горячей воды | Материал - метал. Протяженность – 470 м. | Требует замены – 0 м. |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета: 1. Теплоснабжение и горячее водоснабжение. 3. Электроснабжение. 4. Холодное водоснабжение. | Требуют поверки - 0 шт. |
| Трубопроводы канализации | Материал – метал и пластмасса. Протяженность – 284 м. | Требует замены – 0 м. |
| Сети газоснабжения | Материал - метал. Протяженность – 367,6 м. | Требует замены – 0 м. |
| Указатели наименования улицы и номера дома | Количество – 1 шт. | Состояние – удовлетворительное. |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| Общая площадь | земельного участка - 3677 м2: в том числе площадь застройки - 884 м2. асфальт – 1051 м2; газон – 1041 м2. | Указать состояние – удовлетворительное. |