## Содержание
Приложение №4 к договору управления МКД № ДБ/85 от 01.11.2018 года
Утверждено общим собранием собственников МКД от 26.06.2018 года
Содержание и ремонт жилья дома №85 по ул. Баданова г. Димитровграда
№ | Наименование работ и оказываемых услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость работ, услуг
|  |  | в расчете на 1 м2 (руб./1 м2) | всего за 12 мес.
| Общая площадь помещений (м2) |  | 1491
| в т.ч. жилые помещения |  | 1396.73
| в т.ч. нежилые помещения |  | 94.27
| площадь подвала |  | 473
| колличество квартир |  | 20
| колличество зарегистрированных граждан |  | 50
1 | Работы для содержанию подвала, фассада и подъездов |  | 0.24 | 4294.08
- осмотры, обследования с выявлением нарушений и составление
| плана мероприятий по устранению причин и восстановлению | 2 раза в год по граф | 0.03
| - заделка продухов в цоколях зданий | в осенний период | 0.05
| - смена (навеска) замков в подвалах, чердачных помещениях | по мере необходим. | 0.02
| - мелкий ремонт цоколя и крыльца | по мере необходим. | 0.05
| - дератизация и дезинсекция | 1 раз в месяц | 0.092919
2 | Работы для содержанию крыш, оконных и дверных заполнени |  | 0.22 | 3936.24
| - замена разбитых стекол | по мере необходим. | 0.03
- замена сорванных створок оконных переплетов, форточек до 0,3 м2,
| смена приборов (ручек, шпингалетов и пр.) | по мере необходим. | 0.03
- мелкий ремонт и укрепление дверей в местах общего
| пользования, смена приборов (ручек, шпингалетов и пр.) | по мере необходим. | 0.03
- очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних
| предметов, препятствующих стоку дождевых и талых вод | по мере необходим. | 0.03
| - локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | по мере необходим. | 0.05
| - очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необходим. | 0.05
3 | Работы по содержанию системы вентиляции |  | 0.3 | 5367.6
| - проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | 3 раза в год | 0.22
| - прочистка вентиляционных каналов | по мере необходим. | 0.08
4 | Работы по содержанию систем ХВС и водоотведения |  | 0.82 | 14671.44
- осмотры элементов системы холодного водоснабжения и
| водоотведения в подвалах и других общедоступных местах | 1 раз в 2 месяца | 0.06
- проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых
| от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов) | 1 раз в неделю | 0.06
- устранение незначительных неисправностей в системах холодного
водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного
функционирования: уплотнение стонов; устранение засоров; набивка
| сальников в водоразборной арматуре | по мере необходим. | 0.3
| - прочистка внутренней канализации | по мере необходим. | 0.2
| - очистка чугунных труб и фасонных частей от нароста | по мере необходим. | 0.04
| - заделка свищей, трещин на внутренних трубопроводах и стояках | незамедлительно | 0.1
| - проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в 2 месяца | 0.06
5 | Работы для содержанию систем отопления и ГВС |  | 0.81 | 14492.52
- проверка и устранение незначительных неисправностей систем
| теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) | по мере необходим. | 0.1
- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания)
| узлов ввода и систем отопления, промывка систем отопления | 1 раз в год | 0.4
- регулировка систем отопления, испытание, наладка и удаление
воздуха из системы отопления устранение течи в трубопроводах,
приборах и запорной арматуре устранение неисправностей
| обогреваюших элементов (батареи, регистры и пр.) | по мере необходим. | 0.1
| - консервация системы центрального отопления, | 1 раз в год | 0.1
| - ревизия запорной арматуры | 1 раз в год | 0.05
| - ремонт теплоизоляции (до 1 п.м.) | по мере необходим. | 0.03
| - очистка от накипи и коррозионных отложений запорной арматуры | по мере необходим. | 0.03
6 | Работы для содержания электрооборудования |  | 0.34 | 6083.28
| - замеры сопротивления изоляции проводов | по графику | 0.04
| - техническое обслуживание внутридомовых электросетей | по графику | 0.1
| - устранение неисправностей электротехнических устройств | по мере необходим. | 0.1
- смена и ремонт выключателей, эл.патронов, мелкий ремонт
| электропроводки в местах общего пользования | по мере необходим. | 0.1
7 | Работы для содержания систем ВДГО |  | 0.15 | 2683.8
8 | Стоимость работ по содержанию земельного участка |  | 3.38 | 60474.96
| зарплата дворника |  | 2.8
| спецодежда |  | 0.12
| инвентарь |  | 0.06
| противогололедный материал | по мере необходим. | 0.02
| механизированная уборка снега в дни сильных снегопадов | по мере необходим. | 0.18
| покос травы | 2 раза в год | 0.14
| мелкий ремонт и содержание элементов благоустройства | по мере необходим. | 0.06
9 | Работы по обеспечению вывоза и утилизации отходов |  | 1.73 | 30953.16
| вывоз бытовых отходов | 6 раз в неделю | 1.05
| утилизация бытовых отходов | 6 раз в неделю | 0.5
| вывоз крупногабаритного мусора | по мере необх. | 0.15
| утилизация крупногабаритного мусора | по мере необх. | 0.03
10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 1 | 17892
| аварийно-диспетчерского обслуживания | круглосуточно | 0.9
| оплата дополнительных работ аварийной службы | по мере необходим. | 0.1
11 | Обслуживание общедомовых приборов учета |  | 0.68 | 12166.56
| обслуживание общедомовых приборов учета | постоянно | 0.68
| поверка узла учета тепловой энергии и горячей воды | по мере необходим. | 0
| поверка счетчика холодной воды | по мере необходим. | 0
| поверка счетчика электрической энергии | по мере необходим. | 0
12 | Начисление и сбор платежей за ЖКУ |  | 1.9 | 33994.8
| сбор и начисление "РИЦ-Димитровград" 3% |  | 1.6
| услуги паспортной службы |  | 0.3
| платежный документ |  | 0.05
13 | Управленческие услуги | 5 дней в неделю | 3.67 | 65663.64
| зарплата сотрудников |  | 2.62
| аренда помещений |  | 0.2
| интернет и мобильная связь |  | 0.05
| канцелярские расходы |  | 0.05
| ГСМ и ремонт |  | 0.1
| реклама |  | 0.05
| обслуживание оргтехники и програмное обеспечение |  | 0.05
| услуги по работе с задолженностью |  | 0.08
| хозяйственные расходы (материалы, инструмент и т.д.) |  | 0.47
| Всего услуг на |  | 15.24
14 | Прибыль 4% |  | 15.8496
15 | Налоги 1% |  | 16
| Итого тариф на содержание дома |  | 16 | 286272
16 | Тариф на текущий ремонт |  | 4
17 | Прибыль 4% |  | 4.16
18 | Налоги 1% |  | 4.2
19 | Итого тариф на текущий ремонт дома |  | 4.2 | 75146.4
ООО "Честная управляющая компания"
Собственники